| 耗材 | 96孔方孔圆底板 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 40cm*45cm*54cm |
| 单个处理体积 | 20~1100μL |
| 处理样品数 | 1~32个样品 |
| 孔位中混合强度 | 强、中和弱，共3档 |
| 孔位中振动幅度 | 1-5，共5档 |
| 磁珠释放 | 磁棒释放磁珠的高度位置可以选择，最大程度杜绝磁珠的挂壁现象 |
| 提取孔间差 | CV< 3% |
| 磁珠回收率 | >98% |
| 加热温度 | 8个独立模块，可以程序自动选择裂解加热与洗脱加热，室温至70℃ （样品板中的实际温度，非加热模块的表观温度） |
| 操作界面 | window 10系统，彩色液晶+触控操作 |
| 内部程序 | 可新建、编辑、删除模式程序，且可存储大于100组程序 |
| 程序设定 | 操作步骤可设置为2-12步，孔位间可以自由选择移动，满足了所有磁珠法试剂盒的磁棒移动需求 |
| 使用电源 | AC110～240V 50Hz/60Hz 1000VA |
| 操作湿度范围 | 低于80％ |
| 紫外消毒 | 内置紫外灯，可进行消毒处理 |

ETP-300型核酸提取仪产品参数